# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《低压电能计量箱 碳足迹量化指南》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250715

## 一、 工作简况

## 1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会同意《关于<电能表检定系统核查设备技术规范>等6 项团体标准立项的批复》（中仪协 [2024]12号）文件立项，项目名称为《低压电能计量箱 碳足迹量化指南》，项目编号为T/CIMA 0165，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口，计划完成年限是2025年底。

## 2．主要工作过程

2024年3月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2024年4月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达立项批复。由国网冀北电力有限公司供电服务管理中心，组织成立标准起草工作组。

2024年5-7月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年8月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年9月：在太原召开起草工作组第一次会议，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成会议纪要。

2024年11月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年4月：在济南召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年7月：形成征求意见稿。

## 3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网冀北电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、国网冀北电力有限公司冀北电力科学研究院、宁波奥克斯智能科技股份有限公司、宁波恒力达科技有限公司等。

国网冀北电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本文件主要起草人：李姗姗、鲁观娜、李超、王天才、沈斌、孙涛、刘献成、于雷、何珊等。

李姗姗为本文件的主笔人，负责标准的编写，鲁观娜为本标准起草工作组的组长，刘献成为本标准起草工作组的副组长，于雷-何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；李超、王天才、沈斌等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

## 1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。本文件的编制本着“技术先进、符合国情”的原则，标准要求与碳足迹量化技术指标均基于生命周期视角，结合功能单位明确性、科学方法优先性、数据完整性与一致性、结果准确性及透明性等原则，同时考虑标准的可操作性及前瞻性，使标准更科学、更先进、更可行。

本文件在起草过程中，主要参考以下标准进行编制：

GB/T 24040-2008环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24067-2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

DL/T 1745-2017 低压电能计量箱技术条件

## 2．标准主要内容中范围、量化原则、数据收集、计算方法依据

本文件提出了低压电能计量箱碳足迹量化的产品种类、总则、需考虑的因素以及报告的建议。本文件适用于低压电能计量箱碳足迹相关研究。本文件遵循数据方法相关性、数据完整一致性、结果准确透明性的量化原则。本文件中数据收集处理方式及计算方法，依据了相关国家标准和团体标准，其中低压电能计量箱系统边界、单元过程的确定引用了《GB/T 24040-2008环境管理 生命周期评价 原则与框架》的相关要求。低压电能计量箱数据处理的取舍准则引用了GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》的相关要求。低压电能计量箱使用阶段的计算方式引用了《DL/T 1745-2017 低压电能计量箱技术条件》的相关要求。

## 三、 主要试验（或验证）情况

在本文件起草工作过程中，选取宁波恒力达科技有限公司、宁波奥克斯智能科技股份有限公司的低压电能计量箱，采用标准中的量化方法进行了碳足迹核算，并出具了核算报告。为标准的制定提供了数据支撑。

| 宁波恒力达科技有限公司低压电能计量箱量化数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测低压电能计量箱型号 | PXD2 |  |  |  | 被测低压电能计量箱材质 |  |  | PC+ABS |  |  |  |
| 系统边界 | 原材料获取、生产制造阶段、运输阶段、使用阶段、回收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命周期各阶段碳排放结果 | 原材料 | 生产制造 | 运输 |  |  | 使用 |  |  | 回收 |  | 合计 |
|  | 200.30 | 2.60 | 5.29 |  |  | 75.42 |  |  | -3.70 |  | 279.91 |
|  | 71.56% | 0.93% | 1.89% |  |  | 26.94% |  |  | -1.32% |  | 100% |
| 被测低压电能计量箱型号 | BXD2 |  |  |  | 被测低压电能计量箱材质 |  |  |  | 不锈钢 |  |  |
| 系统边界 | 原材料获取、生产制造阶段、运输阶段、使用阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命周期各阶段碳排放结果 | 原材料 | 生产制造 | 运输 |  |  |  | 使用 |  |  | 合计 |  |
|  | 100.85 | 5.99 | 4.19 |  |  |  | 27.93 |  |  | 138.96 |  |
|  | 72.58% | 4.31% | 3.01% |  |  |  | 20.10% |  |  | 100% |  |
| 宁波奥克斯智能科技股份有限公司低压电能计量箱量化数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被测低压电能计量箱型号 | PXD1 |  |  | 被测低压电能计量箱材质 |  |  |  |  | PC+ABS |  |  |
| 系统边界 | 原材料获取、生产制造阶段、运输阶段、使用阶段、回收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命周期各阶段碳排放结果 | 原材料 | 生产制造 | 运输 |  |  | 使用 |  |  | 回收 |  | 合计 |
|  | 16.958 | 0.506 | 1.230 |  |  | 8.374 |  |  | -0.442 |  | 26.626 |
|  | 63.69% | 1.90% | 4.62% |  |  | 31.45% |  |  | -1.66% |  | 100% |

## 四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

## 五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

构建碳排放统计核算体系，推动企业建立健全节能降碳管理机制，是推动经济社会发展绿色化、低碳化，建立人与自然和谐共生现代化的内在要求。低压电能计量箱作为主要配网电工装备，亟需建立统一、规范、互认的碳足迹核算标准体系，推动实现绿色产品采购，支撑国家双碳目标实现。

此外，本文件对低压电能计量箱碳足迹量化要求的构建也为计量箱制造业提供了指导和参考标准，可以促进计量箱制造技术的创新和升级，为产业提供了发展方向和引领，助推产业的发展。

## 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前，国际和国内尚未制定低压电能计量箱碳足迹量化指南相关的标准。

## 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议说明

本文件为团体标准，旨在提出低压电能计量箱碳足迹量化要求，为低压电能计量箱碳足迹量化提供规范的技术依据。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其他予以说明的事项

在2024年9月太原召开的第一次工作组会议上，将立项名称“计量箱碳足迹核算方法”改为“低压电能计量箱 碳足迹量化要求和指南”；在2025年4月济南召开的第二次工作组会议上，经专家认真讨论，将名称修改为“低压电能计量箱 碳足迹量化指南”。